T.C.

# **BAĞLAR KAYMAKAMLIĞI**

**Ali Kuşçu Ortaokulu Müdürlüğü**

# **TEKNİK ŞARTNAME**

* + - 1. **İŞİN KONUSU ve TANIMI**

İdaremizin hizmet, faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde 8 (sekiz) kalem malzeme temini işidir.

* + - 1. **AMAÇ ve KAPSAM**

Bu şartname, İdaremizin hizmet ve faaliyetlerde kullanılmak üzere Bağlar/Ali Kuşçu Ortaokulu Müdürlüğü kurumsal kimliğine uygun olarak çeşitli özelliklerde 8 (sekiz) kalem malzemenin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

**TANIMLAR**

1. Kurum : Ali Kuşçu Ortaokulu
2. Firma / İstekli : İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi
3. Taraf : Ali Kuşçu Ortaokulu veya İstekli Firma
	* + 1. **İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ**
* Her Üründen ihtiyaç oranında alınacak olup üstte belirtilen tabloya birim/adet/paket fiyatı yazılacaktır.
* Aşağıdaki listede adet ve özellikleri belirtilen malzemeler temin edilerek İdareye teslim edilecektir.
* Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır.
* İstekli tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.

**Not: 1-Fiyat Teklifleri Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilmelidir.**

 **2-**Gerçek/Tüzel kişiler tekliflerini kapalı zarf içinde ve imzalı olarak elden idareye sunmalıdır. Posta yoluyla ve elektronik ortamda gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir**.**

 **3-** Gerçek/Tüzel kişilerin tekliflerinde açık isimleri, ıslak imza, adres, T.C. No/Vergi No ve tarih bilgileri olmalıdır.

**4-** Toplam Fiyat Üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Belirtilen şartlara uygun Toplam fiyatı en düşük olan teklif en uygun teklif olarak değerlendirilecektir.

**1. SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI (17LT) TENEKELERDE)**

 İç cephe boyası slikonlu esaslı olacaktır.

Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış, patlak ve delik olmayacaktır.

Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.

 (17 LT)lık teneke ambalaj içinde teslim edilecektir.

 20 C° (santigrat derecede) %50 bağıl nemde kurumasını 1-3 saat arasında gerçekleştirecektir.

 %10-15 arasında su ile inceltilecek özellikte olacaktır.

Boya 1. Kalite olacak.

**2. DÖNÜŞÜM ASTARI (15LT)**

 Malzeme akrilik kopolimer emilsiyon esaslı olmalıdır.

Her türlü beton, sıvalı yüzeyler, mdf, betopan, osb, tuğla, macun uygulanmış yüzeylerde uygulanabilir olmalıdır.

 Ağzı açılmadan ambalajında 2 yıl saklanabilmelidir.

Kuruma süresi 20 C°, % 65 HR) olacak.

Malzeme 15LT‟lık plastik kovalarda teslim edilecektir

**3.4 NUMARA BOYA FIRÇASI**

 % 100 doğal siyah kıldan, plastik sap kullanılarak hazırlanmış olacak.

 Paslanmayı önlemek için nikel kaplama fırça tenekeli olacak.

 Epoksi yapıştırılıcı solventten etkilenmez olacak.

**4. PARMAK RULO YEDEK (10’LUK)**

 Solventten etkilenmemelidir.

 Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.

 Boy:10 cm Tüy uzunluğu:4 cm olacak

**5.25’LİK CEPHE RULO**

 Orijinal plastik hammaddeden üretilmiş olacak.

 % 100 Polyamidden üretilmiş olacak.

 İpli rulo , akrilik ve su bazlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.

 Boyama esnasında boya damlatmaz, sıçratmaz ve tüy dökmez olacaktır

**6.ALÇI(SATEN)**

**25 kg. kraft torba / 5 kg polietilen torba.**

7. **PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI**

* Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı
* Mat
* Su bazlı
* Her türlü duvar yüzeye iyi yapışır
* Erken kurur
* Çatlama dökülme yapmaz

**8. ROBOT FIRÇA**

Her türlü su bazli ve solvent bazli boya uygulamalarinda kullanilan 4 no robot firça.

Birinci kalite

* Ali Kuşçu Ortaokulu binasının 22 sınıfı, dört koridoru ve diğer muhtelif kısımların iç cephe boya badana işlerinde kullanılmak üzere alınacaktır.
* Yüklenici taahhüt ettiği işte çalıştırdığı işçi, nakil vasıtası sahiplerinin alacaklarını düzenli bir şekilde ödemeye, kazalara uğrayacak işçileri tedavi ettirmeye, sakat kalanlara ve ölenlere tazminat ödemeye, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun çalıştırmaya zorunludur.
* Nakliyeler yükleniciye ait olup, ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.
* Hiçbir surette fiyat farkı ödenmeyecektir.
* Mal idarenin yükleniciden şifahi olarak talep ettiği günlerde teslim edilecektir.
* Malların tamamının teslimini müteakip; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin Mal alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik esasları çerçevesinde işin Muayene ve Kabulü yapılacaktır.
* Alımı yapılacak malzemeler piyasada birinci kalite olacaktır.
* Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.
* Malzemelerin nakliyesi, yükleyip indirme işlemleri yükleyiciye aittir.

**YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

1. Ürünlerin içinde veya dışında İdarenin izni olmadan herhangi bir kişi ya da kuruma/şirkete ait yazı, damga, görsel vb. yer vermeyecektir. Teklif mektubu ile beraber her üründen birer numune satın alma komisyonuna teslim edilecektir.
2. Ürünlerin kalite kontrollerini yapacaktır.
3. Ürünlerin temininde gereken ihtimamı göstereceğini, İdarenin talep ettiği ürünü süre, miktar ve bedel dahilinde teslim etmeyi ve oluşabilecek kusurları şartname hükümlerine uygun olarak zamanında gidermeyi peşinen kabul ve taahhüt edecektir.
4. Ürünlerin hasarlı, yırtık, kullanılmış gibi kullanıma uygun olmayan durumda olmaları halinde, bu tür ürünleri 3 (üç) gün içerisinde teslim alarak, sözleşme süresi içerisinde yenilerini verecektir.

**ÜRÜNLERİN TESLİM YERİ**

Ürünler, İdaremizin belirleyeceği tarihte, İdaremizin belirleyeceği adrese tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

**GİZLİLİK**

İstekli ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde İdare’ye zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaktır.

**CEZALAR**

İsteklinin sorumluluklarını işin süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde, sözleşme bedelinin günlük % 06 (binde altı) oranında ceza uygulanır.

**DİĞER ŞARTLAR**

1. Ürünler şartname hükümlerine uygun hazırlandığı görüldükten sonra teslim alınacaktır.
2. Ürünlerin nakli, yükleme, boşaltma, istif, depolama işleri ile ilgili tüm sorumluluk istekliye ait olup, bununla ilgili gereken her türlü alet, edevat, işçilik, paketleme, sigorta, taşıma ve benzeri yükümlülüklerden doğacak ücretlerin ödenmesinden mesuldür.
3. Ürünlerin yükleme, boşaltma ve nakli esnasında her türlü emniyet önlemini istekli alacaktır.
4. İstekli; Ali Kuşçu Ortaokulu’na ait bilgi, belge, fotoğraf ve logoları İdarenin izni olmadan hiçbir yerde kullanamaz.
5. Ürünler İdare tarafından tek seferde teslim alınacaktır.
6. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilecektir. Numuneler orijinal ambalajında olacaktır. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre hazırlanan numunelere göre ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
7. İstekli, şartnameye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk isteklinin kendisine aittir. Fikri ve/veya sınai, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.
8. Ürünlerle ilgili muhtemel yasal sorunların ortaya çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm masraflar istekliye aittir. Bu sözleşmeye konu ürünlerin ilgili üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hukuki ve cezai parasal ödemeleri, tazminatları istekli ödeyecektir.
9. Bu şartname kapsamındaki işin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda, İdare defterleri ve tahlil raporları ile İdare tarafından tutulmuş tutanakların veya diğer belgelerin muteber bulunduğunu istekli kabul eder.
10. İstekliler kısmi teklif veremeyeceklerdir.
11. Ürünler İdarece istekliye bildirilen adetlerde paketlenerek, paket içerikleri ve adetleri ambalajların dört tarafına yapıştırılacak etiketlerle belirtilecektir.

 ……. /08/2023 ……. /08/2023

 Yüklenici(İstekli) Firma Selami ATAN

 Okul Müdürü